## Worksheet
Swing Type Check Valve w/o Sp. EPDM-sealing S4 silicone free injection moulded Flange connection DIN PP grey
Code: 339.12
An outlet support is necessary for these articles.
Dimension | Code | Detail | da(OD) mm | Tol+ | Tol- | d1 mm | Tol+ | Tol- | d2 mm | Tol+ | Tol- | b mm | Tol+ | Tol- | DN mm | Weight
40 | 11.339.1240.11 | 40 - MOP 6 bar | 40 | 0.4 |  | 85 | 0.75 | 0.75 | 18,2 | 0.75 | 0.75 | 15,5 | 0.75 | 0.75 | 32 | 0.22
50 | 11.339.1250.11 | 50 - MOP 6 bar | 50 | 0.5 |  | 95,7 | 0.75 | 0.75 | 22 | 0.75 | 0.75 | 16,5 | 0.75 | 0.75 | 40 | 0.112
63 | 11.339.1263.11 | 63 - MOP 6 bar | 63 | 0.6 |  | 108,5 | 0.75 | 0.75 | 31,3 | 0.75 | 0.75 | 20,5 | 0.75 | 0.75 | 50 | 0.27
140 | 11.339.1214.11 | 140 - MOP 6 bar | 140 | 1.3 |  | 194 | 0.75 | 0.75 | 90 | 0.75 | 0.75 | 22 | 0.75 | 0.75 | 125 | 1.36
315 | 11.339.1231.11 | 315 - MOP 6 bar | 315 | 2.9 |  | 380 | 1.5 | 1.5 | 223,8 | 1.5 | 1.5 | 45,5 | 1.5 | 1.5 | 300 | 3.6
03/07/2026 21:47